东莞市机电工程学校

项目采购公告

（采购编号：2021-5-1 ）

根据学校管理需要，拟计划采购物品一批（项），具体情况如下：

一、采购项目名称：      电子装配设备

二、采购数量：1 批（项、件）

三、采购项目内容及需求（采购项目技术规格、参数及要求等见附件）：

四、本公告期限：

自 2021 年 4月 1日 至2021年4月21日17：00止

五、投标截止时间：2021 年4 月 21 日 17:00

六、提交投标文件地点：东莞市长安镇莲湖路1号机电工程学校教务处

七、应标要求：

（一）应标村料：密封；

（二）密封应标材料“封面”要求：

1. 填写投标项目名称：

2. 填写应标公司名称（或盖章）；

（三）应标材料要求：

1.必须提供的要件（需加盖单位公章）：

（1）公司营业执照复印件；

（2）报价明细单及应标情况，不能完成满足时注明正偏离或负偏离；价格部份按“一式七份”提供。

2.自愿提供的要件；

（1）公司的基本情况介绍；

（2）采购相关主要产品的资质或实力

（3）采购相关项目经验

（4）售后服务情况及承诺（需加盖单位公章）

八、货款结算要求：

（一）公对公转账结算；

（二）需要提供正式发票（普通发票或专用发标均可）

（三）所有报价必须含税；

（四）所有报价包括运输费、安装及调度费。

九、联系事项

（一）采购业务人：

郑老师      联系电话: 0769-85538602，13686029618

（二）采购廉政监督人：

古老师      联系电话: 0769-85539246，13669865958

2021年4月1日

附件：

电子装配设备项目询价表

| 序号 | 申购物名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总金额 | 品牌 | 申购物的规格、技术参数等要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YL-135型电子产品装调与智能检测实训考核装置 | 套 | 2 |  |  | YL-135型 | 见下表参数配置 |

| 序号 | 产品项目 | 参数配置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备 技术指标 | 1.工作电源：两相三线 AC 220V±10% 50Hz 2.温度：－10～40℃；环境湿度：≤90%（25℃） 3.外形尺寸：长×宽×高=1600 mm×800 mm×1800mm 4.整机功耗：≤1.5KW 5.安全保护措施：具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国标标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。 |
| 2. | 设备总体结构 | 电子工艺实训考核装置大体由铝合金活动框架、电源台、实验元件盒、个人PC（选配）、仪器组（选配）等构成。 铝合金活动框架：框架上面可以放挂板模块（亚龙标准挂板模块），可随意扩展，完成多门多种实验，另配置了1个活动柜，方便存放所需工具和实验元件盒。 电源台：由两路相互独立、对称的实验电源和仪表组组成，可同时满足2人在同一实验台上完成不同的实验内容方便实训考核，装置采用单相电源供电，并配有带漏电保护的空气开关，熔断器以确保使用安全。 实验电源每路配置：一组可调的直流电源0~24V/2A，并带有过载、短路软保护功能，软保护的值还可进行调节；一组3~24V交流电源，七档可调；一组±5V、±12V直流稳压电源；一只精密数字电压表（DC 30V），一只精密数字电流表（DC 2000mA）；以及8路单相电源插座，可以方便设备、仪表的扩展时使用。 该装置配置的实验元件盒，其面板标志的元件电路符号采用最新的国家标准，具有整体结构紧凑、外形美观大方、安装简单，实验元件盒具有使用保管方便等特点，是各类院校电子实验教学的理想换代产品。 电子元件盒是最新专利产品组合式透明元件盒，元件盒单元组采用多元件、典型实验单元电路、典型仪表、通用集成电路插座等制成，可根据实训需要方便地组合成不同的电子线路；使实训具有开放性和创新性，电子元件盒体由透明有机工程塑料注塑而成，具有示教功能，使使用者能够观察到元件形状和接线方式，有利于教师讲解和学生认识；面板采用PCB制作而成，表面清爽、符号线路清晰、表面耐磨损、元件更换容易；导线插孔采用高质量铜材制造，导线装有弹性插头可在模块上面插接，以保证可靠连接进行各种实验；实验时可根据实验内容和技能训练的需要，可方便的任意组合实验线路，以完成不同的实验项目，如课程设计等。 装置中部分单元模块的正面图与反面图如下图所示 |
| 3 | 设备配置 | 序号; 产品名称; 型号规格; 数量; 单位; 备注. YL-135型电子工艺实训桌; 1600*800*1800mm; 2; 张; 铝合金框架. YL-135型电子工艺电源台; 1515*230*230 mm; 2; 台; 铁质. 双踪示波器; YLDS1102D 带宽:100MHz，5.7寸彩色TFT(320*234)LCD，存储深度:; 32K 2; 台. 数字毫伏表; DF1931A 特点本系列毫伏表采用单片机控制技术，集模拟与数字技术于一体，是一种通用型智能化的全自动数字交流毫伏表。适用于测量频率5Hz～2MHz，电压100μV～300V的正弦波有效值电压。具有测量精度高，测量速度快，输入阻抗高，频率影响误差小等优点。具备自动/手动测量功能，同时显示电压值和dB/dBm值，以及量程和通道状态，显示清晰直观，使用方便，可广泛应用与工厂，实验室，科研单位，部队和学校。 DF1931A具备USB通讯功能。 主要技术参数交流电压测量范围：100μV～300V。dB测量范围：-80dB～50dB(0dB=1V) dBm测量范围：-77dBm～52dBm(0dB=1mw600Ω) 量程：4mV，40mV，400mV，4V，40V，400V 频率范围：5Hz～2MHz电压测量误差： （以1kHz为基准，20℃环境温度下）50Hz～100kHz ±1.5%读数±8个字 20Hz～500kHz ±2.5%读数±10个字 5Hz～2MHz ±4.0%读数±20个字 dB测量误差：±1个字 dBm测量误差：±1个字 输入电阻：10MΩ 输入电容：不大于30PF 噪声：输入短路时为0个字 工作电压：220V±10%,50Hz±2Hz; 2; 台. 函数发生器; YL-238A 频率范围：0.7HZ~1MHZ 波形：正弦波、三角波、方波; 2; 台. 实验连接线; 2; 套. 航空插连接线; P20J3Q对P20K3Q; 2; 条; 4米. T5一体化电子支架; MW9A-Y21; 2; 套. 电脑; D650，i510400 4G 1T DOS DVDRW配19.5; 2; 台. 电脑小推车; 2; 辆. 单元电子电路模块; 2; 套. 单元电子电路模块; 2; 套. 单元电子电路模块; 2; 套. 电子产品装调与智能检测技术学习套件; 2; 套. |
| 4 | 配套工具 | 序号; 名称; 型号/规格; 数量; 单位. 烙铁（带架）; 35W; 2; 套. 剥线钳; 鸿义; 2; 把. 斜口钳; 6寸; 2; 把. 尖嘴钳; 6寸; 2; 把. 十字螺丝刀; 新发; 2; 把. 一字螺丝刀; 新发; 2; 把. 一字螺丝刀（小）; 得力; 2; 把. 十字螺丝刀（小）; 得力; 2; 把. 美工刀; 2; 把. |